周口市西华县龙头水水质监测信息公开表

2025年第四季度

| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉唐大街居民区（末梢水） | 银龙供水厂 | 西华县疾病预防控制中心（西华县卫生监督所） | 2025年10月29日 | 微生物指标:总大肠菌群，大肠埃希菌、菌落总数； 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸； 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以 02 计)、氨(以 N 计)； 消毒剂指标:游离氯（液氯及氯制剂时）。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 上亿民国风景城居民区（末梢水） | 银龙供水厂 | 西华县疾病预防控制中心（西华县卫生监督所） | 2025年10月29日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 江南水乡居民区（末梢水） | 银龙供水厂 | 西华县疾病预防控制中心（西华县卫生监督所） | 2025年12月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 山水家园居民区（末梢水） | 银龙供水厂 | 西华县疾病预防控制中心（西华县卫生监督所） | 2025年12月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 昆山路居民区（末梢水） | 银龙供水厂 | 西华县疾病预防控制中心（西华县卫生监督所） | 2025年12月30日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 箕城路居民区（末梢水） | 银龙供水厂 | 西华县疾病预防控制中心（西华县卫生监督所） | 2025年12月30日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |